İNKÜBATÖR  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.

- Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kullanılır hacim en az 120  litre olacaktır.

- Cihazın kontrol ekranı LCD ekranlı olmalıdır.

- Kullanılır hacim paslanmaz  çelik malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihaz çift cidarlı olacaktır.

- Cihazla birlikte 2 adet tel raf  verilmelidir.

- Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

Cihaz PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacaktır.,

Kontrol panalinde açılışta firma ismi ve iletişimi olmalıdır.

- Dijital ekrandan sıcaklık,zaman,geciktirme zamanı,alarm limitleri   bir dügme  ile ayarlanabilmeli ve bu dügme ile durdurulup başlatılabilmelidir.

- Çalışma ve geciktirme zamanı 100 saate kadar ayarlanabilmelidir.

- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0,1°C olacaktır.

- Cihazın termostat okuma aralığı 0-100 oC arasında  olacaktır.

- Cihazın cam kapısı olmalıdır.

- Kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 0,1°C hassasiyetle okunur tipte olacaktır.

- Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşılık ikinci bir emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.

- Cihaz ortam sıcaklığı +5°C ile 100°C arasında çalışacaktır.

- Cihaz 230 V. 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

- Üretici firma  ISO  13485   ISO 9001 2008 Belgesine sahip olmalıdır.